www.wychowanietechniczne.prv.pl

## Sprawozdanie do ćwiczenia nr 1

Wyznaczanie charakterystyki tłoczenia wirowej pompy wodnej.

Maszyny których przeznaczeniem jest podnoszenie cieczy z poziomu niższego na wyższy lub też przetłaczanie jej ze zbiornika o ciśnieniu wyższym nazywamy pompami.

POMPA , robocza maszyna transportowa do podnoszenia cieczy z poziomu niższego na wyższy, np. ze studni do zbiornika, albo do przetłaczania cieczy z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym, np. z otwartego zbiornika do kotła parowego; działanie pompy opiera się na wytwarzaniu różnicy ciśnień między stroną ssawną i stroną tłoczną ruchomego elementu roboczego (czynnego), np. tłoka, wirnika; ciecz przepływając przez pompę zwiększa swoją energię; pod względem energ. zasada działania pompy jest odwrotna niż zasada działania silnika hydraulicznego. W zależności od sposobu przenoszenia cieczy wewnątrz kadłuba pompy rozróżnia się pompy wyporowe (rotacyjne i tłokowe) oraz przepływowe (zw. też wirowymi). Układ złożony z rury ssawnej pompy i rury tłocznej nazywa się układem pompowym; zależnie od warunków pracy dzieli się pompy (i układy pompowe) na: ssące — gdy pompa znajduje się powyżej dolnego i górnego zwierciadła cieczy, tłoczące — poniżej dolnego i górnego zwierciadła cieczy, ssąco-tłoczące — powyżej dolnego, lecz poniżej górnego zwierciadła cieczy. Napęd pompy może być ręczny (np. małych pomp wyporowych) lub mech. (silniki elektr. i spalinowe, turbiny parowe).

W pompie przepływowej (wirowej) elementem roboczym jest szybko obracający się wirnik łopatkowy, powodujący wzrost ciśnienia i energii kinet. pompowanej cieczy; ciągłe zasysanie cieczy z przewodu ssawnego jest wywoływane przez podciśnienie spowodowane wypływem cieczy z wirnika do przewodu tłocznego. W zależności od sposobu uzyskiwania wzrostu ciśnienia i energii kinetycznej dzieli się pompy przepływowe na: krążeniowe (regeneracyjne) — samozasysające, oraz krętne (rotodynamiczne), które przed uruchomieniem trzeba zalać cieczą; zależnie od kierunku przepływu cieczy w wirniku rozróżnia się pompy krętne odśrodkowe, osiowo-promieniowe (diagonalne) i osiowe (śmigłowe); pompy przepływowe mogą być jednostopniowe lub wielostopniowe (o kilku wirnikach na jednym wale).

Przeważającą grupę pomp wirowych stanowią pompy wirowe kręte pomocne nazwanemu pompami wirowymi .Nieliczną grupę tworzą pompy wirowe krążeniowe nazwane zwykle pompami samozasysającymi od nich głównej zalety , której nie mają pompy kręte .

W maszynie wirowej elementem roboczym jest  wirnik z łopatkami, podobnie jak w turbinie wodnej . Ze względu na kierunek przepływu czynnika możemy podzielić maszyny wirowe na promieniowe, osiowe skośne , a z kolei maszyny promieniowe i skośne – na odśrodkowe i dośrodkowe. W zależności od ukształtowania wirnika rozróżniamy następujące rodzaje pomp wirowych:

- pompy odśrodkowe  w których ciecz dopływa do wirnika osiowo, a wypływa promieniowo. Wirnik jest zwykle zamknięty , czyli ma dwie ściany  pomiędzy którymi są osadzone łopatki o krzywiźnie pojedynczej lub o krzywiźnie przestrzennej tj. łopatki zwichrowane . Krawędź dolotowa wirnika jest równoległa do osi nachylania do niej , krawędź  wylotowa – równoległa osi.

- pompy helikoidalne- w których ciecz dopływa do wirnika osiowo, a wypływa ukośnie .Wirnik nie jest zamknięty między dwiema ścianami , a więc jest otwarty zaopatrzony w kilka łopatek o krzywiźnie przestrzennej . Krawędź dolotowa i wylotowa są nachylane względem osi. Kadłub pompy ma zwykle spiralna osłonę zbiorczą.

Zastosowanie pomp we współczesnej technice jest ogromne. Pompy mają zastosowanie w zakładach wodociągowych i kanalizacyjnych , w służbie przeciwpożarowej , w gospodarce cieplnej w górnictwie , w elektrowniach wodnych. Pompy są używane nie tylko do wody ale również do wydobywania ropy, i przetłaczania produktów naftowych i na duże odległości , w budownictwie i pracach ziemnych do ciekłego betonu , wody z piaskiem o pulpy zimno-wodnej , w przemyśle cukierniczym , papierniczym i spożywczym do transportu buraków cukrowych, w przemyśle chemicznym do cieczy żrących , niekiedy o wysokiej temperaturze i bardzo wysokim ciśnieniu.

Głównymi parametrami pomp są:

- wysokość ponoszenia- jest uzależniona od ciśnienia , jakie pompa powinna wytworzyć aby np. przenieść ciecz z poziomu niższego na wyższy.

- moc użyteczna- jest to praca wykonana przez pompę w jednostce czasu    ( np. przeniesienie określonej ilości cieczy na daną wysokość w ciągu jednej sekundy) .

- wydajność pomp- oznacza się literą Q , określa ilość przeznaczonej przez pompę cieczy w określonym czasie .

# Charakterystyka pomp  to   znajomość nominalnych lub optymalnych warunków parametrów pracy pomp jest przy ich eksploatacji niewystarczająca wobec zmieniających się zwykle warunków pracy odbiegających od nominalnych . Z tych względów konieczna jest znajomość zmian wartości parametrów pracy w postaci krzywych  charakterystycznych  nazywamy charakterystykami.

W pompach rozróżniamy trzy podstawowe rodzaje charakterystyk indywidualnych wymiarowych :

- charakterystyka przepływu  H=f(Q) nazywa niekiedy krzywą dławienia  gdyż wyznacza się ją przez badanie pompy przy zmieniających się wartościach parametrów za pomocą dławienia przepływu ( przy stałej prędkości obrotowej pompy n = const. ) Krzywe H = f(Q) dla pomp wyborowych i wirowych różnią się zasadniczo , jak to wynika z charakterystyk  podanych w następujących punktach . W każdej z tych grup między poszczególnymi rodzajami pomp występują również różnice między ich charakterystykami  H= f(Q) , wykazując pewne właściwości dla danego rodzaju pompy.

- charakterystyka poboru mocy przez pompę  Pw= f(Q), odniesiona do wału pompy przenoszącego moc z silnika napędowego.

- charakterystyka sprawności pompy n =f(Q) określająca zmianę stosunku efektywnej mocy Pe, zużytej na zmienione parametry do mocy pobieranej Pw przy tych parametrach .

Dla pomp wirowych jest jeszcze inna charakterystyka uniwersalna – która nie zmienia prędkości obrotowej – przez kolejne staczanie zewnętrznej średnicy wirnika d 2 . Otrzymamy znów rodzinę krzywych H=f(Q) dla poszczególnych średnic . Przenosimy na nie poszczególne wartości  sprawności z odpowiadających krzywych n = f(Q) i po połączeniu punktów jednakowych sprawności otrzymujemy charakterystykę uniwersalną pompy .

Przebieg ćwiczenia:

Należy sprawdzić czy nie ma przecieków wody we wszystkich połączeniach pompy wody ze zbiornikiem zlikwidować jeśli jest  sprawdzić stan napięcia paska klinowego luz powinien wynosić +/- 5mm.

W przypadku małego poziomu wody należy uzupełnić powyżej czerwonej kreski  . Następnie sprawdzić stan połączeń śrubowych jeśli jest luz należy dokręcić kluczem. Odkręcić zawór maksymalnie , wyłączyć silnik elektryczny , uruchomić stoper na 60 s i odczytać wartości wskazanych ciśnień .

Z wodomierza odczytać wartości przetłoczonej wody (v) w ciągu 60 s. .

Przekręcamy pokrętło co pól obrotu aż do jego zamknięcia dla każdego położenia powtórzyć pomiar ps, pt, v.

Wnioski:

Przy dokręceniu ( zamykaniu ) zaworu dławiącego o 1 1 ½ obrotu ilość przepompowanej wody nie ulega znaczącej zmianie. Przy dalszym zakręcaniu ilość przepompowanej wody szybko malała i przy 3 ½ obrotu zawór był całkowicie zamknięty .Ilość wody przepompowanej nie malała proporcjonalnie do liczby obrotów co jest związana z budową zaworu dławiącego . Błędy w pomiarach wynikały z niedokładności pomiaru czasu pomiarowania oraz precyzji działania zaworu.

| l.p | Ps MPa | Pt MPa | Pt- Ps | pt-ps | Q l/min | Q l/ min | V 0 m3 | V 1 m3 | T [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,003 | 0,008 | 0,002 | - | 83,7 | - | 135,4934 | 135,5321 | 60 |
| 2 | 0,0025 | 0,0082 | 0,027 | 0,007 | 38,6 | -1 | 135,5321 | 135,5707 | 60 |
| 3 | 0,0022 | 0,0085 | 0,034 | 0,007 | 6,5 | 0,4 | 135,5707 | 135,5772 | 60 |
| 4 | 0,0021 | 0,001 | 0,051 | 0,017 | 32,9 | 0 | 135,5772 | 135,5443 | 60 |
| 5 | 0,002 | 0,0011 | 0,0132 | 0,038 | 13,66 | -3,9 | 135,5443 | 135,6809 | 60 |
| 6 | 0,0018 | 0,03 | 0,042 | 0,029 | 63,91 | -18,9 | 135,6809 | 135,617 | 60 |
| 7 | 0,0015 | 0,05 | 0,049 | 0,007 | 11,72 | -10,6 | 135,617 | 135,6287 | 60 |
| 8 | 0,001 | 0,052 | 0,052 | 0,003 | 1,01 | -3,5 | 135,6287 | 135,6277 | 60 |
| 9 | 0 | 0,055 | 0,045 | 0,005 | 0 | -3,2 | 135,6288 | 135,6288 | 60 |

135, 5321- 135,4934= 0,0837m 3 =83,7l

135, 5707- 135,5321=0,0386 m3 = 38,6l

135,5772-135,5707=0,0065 m3 =6,5 l

135,5443- 135,5772= 0,03329 m3 = 32,92l

135,6809- 135,5443=0,1366 m3 = 13,66 l

135,6170= 135,6809= 0,0639 m3 = 63,91 l

135,6287- 135,6170= 0,0117 m3= 11,72 l

135,6277- 135,6287= 0,01 m3 = 1,01 l

135,6288- 135,6288= 0

| l.p | Ps MPa | Pt MPa | Pt- Ps | delta pt-ps | Q l/min | ^Q l/ min | V 0 m3 | V 1 m3 | T [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,055 | 0,002 | - | 0 | - | 135,6288 | 135,6288 | 60 |
| 2 | 0 | 0,055 | 0,0024 | 0,004 | 0 | -1 | 135,6288 | 135,6288 | 60 |
| 3 | 0,001 | 0,0052 | 0,023 | 0,006 | 0 | 1 | 135,6288 | 135,6372 | 60 |
| 4 | 0,0015 | 0,034 | 0,052 | 0,017 | 0 | 0 | 135,6372 | 135,6511 | 60 |
| 5 | 0,0018 | 0,014 | 0,131 | 0,037 | 0 | -2,9 | 135,6511 | 135,6977 | 60 |
| 6 | 0,002 | 0,01 | 0,038 | 0,026 | 0 | -2,1 | 135,6977 | 135,7223 | 60 |
| 7 | 0,0021 | 0,009 | 0,45 | 0,,6 | 0 | 18,9 | 135,7223 | 135,9608 | 60 |
| 8 | 0,0023 | 0,0082 | 0,043 | 0,004 | 0 | -10,2 | 135,9608 | 135,8072 | 60 |
| 9 | 0,003 | 0,008 | 0,043 | 0,004 | 0 | -2,5 | 135,8072 | 135,8353 | 60 |