Temat: Badanie w³asnoœci mechanicznych metali

- statyczna próba rozci¹gania

www.wychowanietechniczne.prv.pl

1.wstêp teoretyczny

Podstawow¹ prób¹ badañ w³asnoœci mechanicznych metali jest próba statyczna rozci¹gania metali, ujêta norm¹ PN-80/H 04310. Dziêki takim próbom otrzymujemy podstawowe informacje o w³asnoœciach wytrzyma³oœciowych i plastycznych danych metali. Próba taka realizuje najprostszy stan naprê¿eñ, jaki powstaje przy prostym rozci¹ganiu. Badanie wytrzyma³oœciowe w trakcie tej próby polega na osiowym  rozci¹ganiu próbki odpowiednio  ukszta³towanej na maszynie wytrzyma³oœciowej zwanej zrywark¹.

Próbki przeznaczone do badañ maj¹ czêœæ pomiarow¹ o sta³ym przekroju, a zakoñczone s¹ obustronnie g³ówkami o zwiêkszonym przekroju. Czêœæ pomiarowa o d³ugoœci L0  przechodzi w sposób ³agodny do g³ówek, dziêki czemu mo¿emy przyj¹æ, ¿e stan naprê¿enia i odkszta³cenia w ka¿dym punkcie czêœci pomiarowej jest jednakowy. Przeprowadzaj¹c statyczn¹ próbê rozci¹gania metali nale¿y pamiêtaæ, i¿ uzyskane wyniki pochodz¹ z badañ przeprowadzonych na próbkach, a zatem nie mog¹ odzwierciedlaæ zachowania siê gotowych konstrukcji pod obci¹¿eniem.

2.cel æwiczenia

Naszym  zadaniem jest okreœlenie w³asnoœci wytrzyma³oœciowych i plastycznych próbki metalu.
W³asnoœci wytrzyma³oœciowe, to:

a) wyraŸna granica plastycznoœci Re

b) wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie Rm

c) naprê¿enie rozrywaj¹ce Ru
W³asnoœci plastyczne, to:
	a) wyd³u¿enie wzglêdne Ap
	b) przewê¿enie wzglêdne Z

Uzyskane wyniki nale¿y porównaæ z wartoœciami tabel porównawczych i okreœliæ z czego by³ wykonany materia³ badany. Porównanie to nie jest jednoznaczne, gdy¿ próba ta nie s³u¿y do identyfikacji materia³u badanej próbki.

3.Tabela pomiarowa:

Wielkoœci dotycz¹ce badanej próbki:

do=9,9[mm]

Lo=50[mm]

m1=40,5[mm]

m2=39,6[mm]

| Lp | Fm | Fu | do | du | Lo | Lu | Rm | Ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4530 | 3000 | 9,80 | 6,60 | 50,2 | 62,3 | 60,03 | 97,21 |
| 2 | 4530 | 2900 | 9,66 | 6,56 | 50,5 | 60,3 | 60,03 | 93,97 |
| 3 | 4250 | 2800 | 9,86 | 6,06 | 49,9 | 59,5 | 56,32 | 90,73 |
| 4 | 4410 | 2900 | 9,93 | 5,86 | 49,9 | 59,6 | 58,44 | 93,97 |
| Œrednia | 4430 | 2900 | 9,81 | 6,27 | 50,12 | 60,42 | 58,7 | 93,97 |

4.obliczenia

Próbka by³a 5-cio krotna. Z³om nast¹pi³ pomiêdzy drug¹ a trzeci¹ dzia³k¹ (dok³adnie w samym œrodku).

-Granica plastycznoœci Re(materia³ nie wykaza³ wyraŸnej granicy plastycznoœci, a wiêc nale¿a³oby wyliczyæ umown¹ granicê plastycznoœci):

-Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie Rm

Wytrzyma³oœæ przy zerwaniu Ru

Wyd³u¿enie wzglêdne A

Przewê¿enie Z

5.RACHUNEK B£ÊDÓW.

A)Metod¹ ró¿niczki zupe³nej.

-	b³¹d, który wynika z u¿ytego zakresu i dok³adnoœci podzia³ki

-b³¹d wynikaj¹cy z dok³adnoœci podzia³ki suwmiarki

Obliczanie b³êdów wzglêdnych wartoœci  Rm, Ru:

B)Obliczanie b³êdów statystycznych na podstawie rozk³adu

t-Studenta:

wielkoœci, dla których obliczam b³¹d powy¿sz¹ metod¹:

| Lp | Rm | Ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60,03 | 97,21 |
| 2 | 60,03 | 93,97 |
| 3 | 56,32 | 90,73 |
| 4 | 58,44 | 93,97 |
| Œrednia | 58,7 | 93,97 |

Obliczenia dla wartoœci:	(=0,09 ;

P.=1-(=0,91,

n=4

k=n-1=3

-  z tablic rozk³adu t-Studenta

- dla Rm

- dla Ru

6.Zestawienie wyników. Wnioski

|  | wielkoœæ wyliczona | b³. Bezwzglêdny | b³. Wzglêdny | Wyniki po zaokr¹gleniu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rm | 584,4[MPa} | 1,32[MPa] | 1,84% | 584 |
| Ru | 939,7[MPa] | 3,3[MPa] | 3,88% | 940 |
| A | 20,55% | 0,43% |
| 20,55 |
| Z | 59,20% | 1,92% |
| 59,20 |

Na podstawie wyników æwiczenia mo¿na stwierdziæ, ¿e próbka by³a wykonana z materia³u kruchego, poniewa¿ nie wykaza³ on wyraŸnej granicy plastycznoœci. Z³om jest typowym dla materia³ów kruchych, jest matowy, powsta³ ko³nierz ustawiony pod k¹tem 45(. Obliczenia wytrzyma³oœci na rozci¹ganie Rm, wytrzyma³oœci przy zerwaniu Ru oraz wyd³u¿enia wzglêdnego A i przewê¿enia Z - nie pozwoliy na jednoznaczne okreœlenie rodzaju stali, z której by³a wykonana próbka. Kieruj¹c siê natomiast tylko porównaniem wartoœci  Ru, Rm, uwzglêdniaj¹c rachunek b³êdów mo¿na by stwierdziæ, ¿e próbka by³a wykonana prawdopodobnie ze stali 35, lecz nie jest to mo¿liwe do stwierdzenia z ca³kowit¹ pewnoœci¹.