Sprawozdanie z maszynoznawstwa

Temat:

„Badanie twardości metali”

- 1.      Podstawowe pojęcia

# Twardość jest miarą odporności materiału przeciw lokalnym odkształceniom trwałym, powstałym na powierzchni badanego przedmiotu, wskutek wciskania w nią drugiego twardszego ciała, zwanego wgłębnikiem .

Twardościomierz to szeroko rozpowszechniony, nieskomplikowany przyrząd służący do badań twardości. Walorami tych urządzeń są: prostota i szybkość pomiaru, nieniszczący charakter próby oraz możliwość orientacyjnego określenia na podstawie wskaźników twardości innych własności wytrzymałościowych.

Makrotwardość i mikrotwardość na te dwa czynniki mogą być badane materiały. Badając przedmiot na makrotwardość określamy twardość materiału jako całości, natomiast przy badaniu na mikrotwardość określamy twardość poszczególnych składników strukturalnych danego materiału.

Metody badania twardości możemy podzielić na statyczne i dynamiczne. Najbardziej rozpowszechnione są metody statyczne. W metodach tych twardość materiału określa się w zależności od wartości siły odciążającej wgłębnik i wielkości odkształcenia trwałego wywołanego działaniem tej siły. Metody dynamiczne znalazły znacznie mniejsze zastosowanie w praktyce, stosowane są w nielicznych przypadkach.

- 2.      Statyczne metody pomiaru twardości

  - A)    Pomiar twardości metodą Brinella.

Według normy PN-91/H-04350 w metodzie Brinella jako wgłębnik są kulki stalowe hartowane o znormalizowanych średnicach 10, 5, 2.5 mm . Twardość Brinella (HB) określa stosunek siły P wciskającej wgłębnik do pola A trwałego odcisku, który w postaci czaszy kulistej utworzy się na powierzchni materiału.

W 1.

Uwzględniając zależności geometryczne wzór W.1 można przedstawić następująco:

W 2.

gdzie:	P – siła obciążająca [kG]

D – średnica kulki [mm]

d – średnica odcisku [mm]

Rys. Zasada pomiaru twardości metodą Brinella

Jeżeli tą samą kulką wykona się w tym samym materiale szereg odcisków, kolejno zwiększając siłę P i otrzymując coraz większe odciski, to obliczone każdorazowo liczby twardości HB nie będą jednakowe lecz będą się zmieniały. Jako wskaźnik twardości charakteryzujący materiał przyjmuje się HBMAX która jest maksymalną wartością HB.

Doświadczenia wykonane na różnych materiałach wykazują, że owo maksimum zachodzi wtedy gdy stosunek d : D wynosi w przybliżeniu 0,4. Dopuszczając możliwość odchyłek liczby twardości od wartości maksymalnej zostało przyjęte w normie że średnica odcisków powinna się zawierać w granicach . W celu uzyskania jednakowych HB dla tego samego materiału przy zastosowaniu kulek o różnych średnicach D należy tak dobrać naciski P dla każdej kulki, aby wystąpiły jednakowe rozkłady ciśnień na powierzchni odcisku tzn. aby zachodziło podobieństwo statyczne prób. Dla osiągnięcia tego podobieństwa siły nacisku muszą być proporcjonalne do kwadratu dowolnie wybranego wymiaru liniowego kulki lub odcisku. Jeżeli weźmiemy średnice kulki to otrzymamy , zatem P = k*D2.Wartości k dla różnych materiałów należy tak dobierać, aby średnica d odcisku spełniała warunek.

Znormalizowany jest także nominalny czas działania obciążenia a, mianowicie:

10-15sek. Dla stali i żeliwa o HB > 100

30sek. Dla materiałów o 32 <= HB <= 100

60sek. Dla materiałów o HB < 32

Pole odcisku określa się na podstawie  pomiarów średnicy dokonywanych z dokładnością :

0,01 mm	przy	d <= 2,5 mm

0,05 mm	przy 	d > 2,5 mm

Znając średnice odcisku możemy obliczyć liczbę twardości ze wzoru :

.

Do pomiarów twardości Brinella używane są twardościomierze działające na zasadzie prasy hydraulicznej w której siły nacisku mogą być dobierane w granicach 15,625 kG do 3000 kG ( 29420 N ). Kulkami stalowymi możemy mierzyć twardość do 450 HB. Do badania materiałów o większych twardościach (do 650 HB)używamy kulek specjalnych wykonanych ze spiekanych węglików metali.

Zalety metody Brinella:

a / możność uzależnienia twardości Brinella dla materiałów ciągliwych od wytrzymałości na rozciąganie Rm. ( zależności te kształtują się następująco: stal o twardości 125 < HB < 175 - Rm 0,343 HB; stal o twardości HB > 175 - Rm 0,362 HB; staliwo Rm ( 0,3 0,4 ) HB; żeliwo szare Rm ( HB - 40 ) / 6; aluminium Rm 0,26 HB.

b / możność stosowania tej metody do pomiaru twardości o strukturze niejednorodnej.

Wady metody Brinella:

a / niemożność stosowania go do pomiaru twardości wyrobów twardych, drobnych oraz

cienkich warstw utwardzonych i powierzchni niepłaskich,

b / kłopotliwy pomiar twardości ( mikroskop do pomiaru średnicy odcisku ),

c / zależność wyniku pomiaru twardości od zastosowanego obciążenia na kulkę,

d / znaczne uszkodzenie powierzchni.

Doświadczenie:

P = 3000 kG (29420 N)

d1 = 4,1 średnica pierwszego pomiaru

d2 = 4,2 średnica drugiego pomiaru

d = ( d1 + d2 ) / 2

d = ( 4,1 + 4,2) / 2 = 4,15

== 28,33

  - B)    Pomiar twardości metodą Rockwella.

W metodzie Rockwella określenie liczby twardości zostało oparte na pomiarach głębokości odcisków trwałych uzyskiwanych w różnych materiałach za pomocą ustalonego wgłębnika (stożka diamentowego lub kulki stalowej) i ustalonego nacisku.

Do badania materiałów o różnych zakresach twardości przyjęto w metodzie Rockwella ogółem  5 różnych wgłębników :

- -         stożek diamentowy o kącie rozwarcia = 120o z wierzchołkiem zaokrąglonym o promieniu 0,2 mm

- -         kulki stalowe hartowane o średnicach : 1/16” , 1/8” , 1/4” ,  1/2” .

Rys. Zasada pomiaru twardości metodą Rockwella

Podobnie wprowadzone zostały trzy różne naciski :

P1 = 10 + 50 = 60 kG

P2 = 10 + 90 = 100 kG

P3 = 10 + 90 = 150 kG

Przez zestawienie różnych wgłębników z kolejnymi naciskami powstało 15 tzw. „skal” Rockwella.

SKALE TWARDOŚCI W/G ROCKWELLA

| Wgłębnik | Stożek diamentowy |  |  | Kulka stalowa hartowana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D= 1/16” |  |  | D= 1/8” |  |  | D= 1/4” |  |  | D= 1/2” |  |  |
| Nacisk | 60 | 100 | 150 | 60 | 100 | 150 | 60 | 100 | 150 | 60 | 100 | 150 | 60 | 100 | 150 |
| Skala | A | D | C | F | B | G | H | E | K | L | M | P | R | S | V |

Liczbę twardości Rockwella określa umowny wzór :gdzie:  jest głębokością odcisku wyrażoną w umownych jednostkach pomiarowych 0,002 mm, zaś k – wartością stałą przyjmowaną przy pomiar stożkiem jako k1 = 100, a przy pomiarach kulkami stalowymi jako k2 = 130

W Polsce według normy PN-91/H-04335 stosuje się zasadniczo dwie skale:

- 1)      skalę C (stożek diamentowy) do badania twardości takich materiałów jak stale ulepszane cieplnie lub inne o równorzędnej twardości od 20 do 67 HRC

- 2)      skalę B ( kulka 1/16”) do badania stali nie obrobionych cieplnie lub innych materiałów o twardości od 35 do 100 HRB, które według skali C wykazywały by twardość mniejszą niż 20 HRC

Zalety metody Rockwella:

a / możność stosowania go do badania wyrobów twardych i niektórych warstw

utwardzonych,

b / szybkość i łatwość pomiaru,

c / bardzo prosta obsługa twardościomierza,

d / odczytywanie twardości bezpośrednio na twardościomierzu bez konieczności stosowania tablic,

e / małe odciski pozostawione przez ten pomiar,

f / możność stosowania go do zautomatyzowania pomiarów.

Wady metody Rockwella:

a / bardzo duży wpływ niepoprawnego ustawienia przedmiotu na wynik pomiarów,

b / bardzo duży wpływ zanieczyszczeń śruby podnośnej i podstawek, stolika przedmiotowego i kształtu na samego wyrobu na wynik pomiaru,

c / niemożliwość pomiaru twardości bardzo cienkich przedmiotów i cienkich warstw

nawęglonych, azotowanych itp.,

d / niemożność dotrzymania dużej dokładności pomiaru wskutek niekorzystnych warunków metrologicznych ( wiele mechanicznych przełożeń ),

e / znaczna ilość skal twardości i kłopotliwe ich porównanie ze sobą, jak również z wynikami innych sposobów,

f / nierównomierność poszczególnych skal, np.: przy porównywaniu twardości stali węglowej

  - C)    Pomiar twardości metodą Vickersa

Metoda Vickersa polega na wciskaniu w badany materiał regularnego czworokątnego ostrosłupa diamentowego o kącie dwuściennym między przeciwległymi ścianami wynoszącym 136o , pod obciążeniem P

Liczbę twardości według metody

Vickersa wyraża się stosunkiem siły

nacisku do powierzchni odcisku

ostrosłupa [kG/mm2]

gdzie:	P- siła nacisku  [kG]

- A-    pole powierzchni odcisku [mm2]

d – średnia arytmetyczna obu przekątnych odcisku po odciążeniu[mm2]

Diamentowy wgłębnik pozwala na badanie materiałów wszelkich twardości. Kształt ostrosłupowy wgłębnika powoduje, że wszystkie odciski są do siebie geometrycznie podobne i że liczba twardości obliczona jak w metodzie Brinella nie zależy od wartości zastosowanego nacisku. Dobór siły nacisku uzależniony jest od rozmiarów (grubości) próbki. Czas działania siły wynosi 15 sek.

Zalety metody Vickersa:

a / duża porównywalność tej metody z metodą Brinella ( aż do 300 jednostek twardości HB są ze sobą zgodne; powyżej stosuje się zależność HB = 0,95 HV ),

b / możność uzależnienia twardości HV od wytrzymałości na rozciąganie Rm,

c / możność stosowania tej metody zarówno do materiałów miękkich, jak i bardzo twardych,

d / małe głębokości odcisków,

e / zmiana ustawienia nie wpływa na wynik pomiaru,

f / duża dokładność odczytu przekątnych,

g / wynik pomiaru twardości przy zastosowaniu większych obciążeń nie zależy od

zastosowanego obciążenia.

Wady metody Vickersa:

a / skomplikowana konstrukcja twardościomierza wymagającego bardzo fachowej obsługi,

b / mała wydajność pomiaru,

c / niemożność pomiaru niektórych materiałów niejednorodnych, np. żeliwa ze względu na

jego porowatość, w związku z tym może nastąpić uszkodzenie ostrza wgłębnika,

d / dość znaczny wpływ chropowatości na wynik pomiaru,

e / większy koszt twardościomierza.

Doświadczenie

- 3.      Dynamiczne metody pomiaru twardości

  - A)    Pomiar twardości przy pomocy młotka Poldi

Ten sposób pomiaru twardości jest bardzo dogodny w warunkach polowych lub awaryjnych. Młotek Poldi to proste narzędzie pozwalająca na umieszczenie kulki o średnicy D = 10 mm między przedmiotem którego twardość HB ma być zmierzona i próbką wzorcową o znanej twardości HBW. W skutek uderzenia młotkiem powstają równocześnie dwa odciski, w przedmiocie badanym i płytce wzorcowej. Po zmierzeniu średnic d i dW obu odcisków i wyznaczeniu ich pól można obliczyć wartość siły nacisku oraz twardość badanego przedmiotu:

stąd:

Ostatecznie do obliczenia twardości HB potrzebne są nie same pola A i AW lecz ich stosunek, który można łatwo ustalić, gdyż jest on równy stosunkowi dwóch

liczb twardości wziętych z dowolnej tablicy odczytów Brinella i odpowiadających średnicom dW i d.

W przypadku braku tablic można obliczyć twardość przedmiotu ze wzoru:

Do uderzania w próbach używa się młotka o wadze 0,5 kg.

Zalety metody Poldi:

a / nadaje się do szybkich porównawczych pomiarów twardości

b / dogodna do badania metali w podwyższonych temperaturach

c / doskonale nadaje się do pomiaru twardości dużych przedmiotów

Wady metody Poldi:

a / metoda mało dokładna

b / wysoki koszt pomiaru ze względu na szybkie zużywanie płytki wzorcowej

  - B)    Pomiar twardości metodą Shore’a

Metoda Shore'a polega na określaniu twardości próbki za pomocą pomiaru jej sprężystości, zaś odkształcenie trwałe materiału ( odcisk ) odgrywa tylko niewielką, pośrednią rolę. Przy pomiarze twardości skleroskopem Shore'a w nowszej konstrukcji bijak o masie m ( najczęściej 20 g ), zakończony diamentowym zaokrąglonym ostrzem pomiarowym, opada pionowo, swobodnie, w prostopadle do mierzonej powierzchni ustawionej rurce, z wysokości h ( najczęściej 112 mm ). Przy uderzeniu bijaka w badany materiał część siły opadania, zależna od wielkości granicy sprężystości materiału, wywołuje powstanie niewielkiego trwałego odcisku. Pozostała część energii opadania zmienia się w odkształcenie sprężyste próbki i bijaka i jest po uderzeniu przyczyną odskoku bijaka od próbki w rurce. Im twardsza jest próbka, tym większa jest wysokość odskoku bijaka. W zazwyczaj stosowanych skleroskopach Shore'a skala jest podzielona na 130 równych części ( nie w mm ). Do celów porównawczych stosuje się niskostopową próbkę zahartowanej stali eutektoidalnej, która ma twardość wg Shore'a 100 ( jednostek skali odskoków ).Mimo istnienia tablic porównawczych, nie można przeliczyć twardości wg skali Shore'a na twardość wg skali Brinella. Należy pamiętać, że dla każdego rodzaju przedmiotów przed pomiarem przeprowadza się porównanie wyników tej metody pomiaru z innymi, a więc z metodą Rockwella, Vickersa ( rzadziej Brinella ). Skleroskop Shore'a ma duże zastosowanie do pomiarów porównawczych przy ustalaniu równomierności po obróbce cieplno - chemicznej ( po nawęglaniu i hartowaniu ).

Zalety metody Shore’a:

a / powodowany odkształceniami trwałymi mały odcisk może być łatwo usunięty z powierzchni

b / krótki czas pomiaru ( 1 do 2 s ), dzięki czemu nadaje się ona szczególnie do pomiarów twardości części w wysokich temperaturach.

c / masowym pomiarze małych przedmiotów dzięki krótkiemu czasowi pomiaru

d / Największe twardości ( powyżej 500 HB ) są mierzone w tej metodzie z większą dokładnością niż w metodach statycznych

Wady metody Shore’a:

a / wysokość odbicia się ciężarka od badanego materiału jest uzależniona zarówno od twardości, jak i od modułu sprężystości danego materiału.

b / wymiary i masa badanych przedmiotów wpływają na wysokość odbicia ciężarka, dając podczas pomiaru różne wyniki. Ponieważ każde uderzenie ciężarka powoduje utwardzenie się miejscowe powierzchni badanej, zatem każdy następny pomiar powinien być wykonany w innym miejscu, odległym od poprzedniego co najmniej o 1 mm.