http://www.wychowanietechniczne.prv.pl/

Piezoelektryki w chirurgii

Pierwsze na świecie (opatentowane) piezoelektryczne urządzenie używane w chirurgii periodontologicznej, stomatologicznej i implantologii. Stosowane do opracowywania i cięcia kości, pobieranie przeszczepów, podnoszenia dna zatoki szczękowej, usuwania zatrzymanych zębów trzonowych.

Parametry pracy:

-  Rozpiętość drgań poziomych 60 - 200 µm

-  Rozpiętość drgań pionowych 20 - 60 µm

-  Częstotliwość drgań 29 kHz

-  Prędkość cięcia około 20 km/h